BẢNG CHI TIẾT KÈM THEO VĂN BẢN MỜI THAM GIA THÀU BÁO GIÁ

CÔNG TRÌNH: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LỐC TIẾN

HẠNG MỤC: SỬA CHỮA, SƠN DẶM VÀ SƠN TOÀN BỘ MỘT SỐ VỊ TRÍ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI TRẠM Y TẾ

| STT | Tên công việc | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |  |
| - Sửa chữa, sơn dặm và sơn toàn bộ các vị trí tường bên trong nhà và bên ngoài nhà TYT bị hõng, mốc |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tại phòng tiêm ngừa trên lầu, cạo hết các vị trí bị bong tróc, hư để trác lại và sơn nước toàn bộ tường bên trong phòng. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vách tường mặt tiền bên ngoài trạm Y tế cạo các vị trí mốc và sơn nước lại toàn bộ |  |  |  |  |  |
| 3 | Sơn dặm laị các tường bên ngoài của các phòng làm việc kể cả khu vực cầu thang với độ cao từ chân lên, cao 1,5m |  |  |  |  |  |
| 4 | Sơn dặm tường bên trong của phòng làm việc tại tầng trệt từ chân tường lên, cao 1,5m. Cạo sơn dặm góc phòng cấp cứu bị mốc mỗi bên 0,5m. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sơn dặm tường bên ngoài của hai bên hông TYT từ chân tường lên, cao 2m; Sơn dặm lại phần tường của sảnh lồi ra trên lầu |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng báo giá sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |  |
| Số tiền bằng chữ: |  |  |  |  |  |  |  |

………ngày       tháng      năm 2024

Đại diên đơn vị báo giá