|  |
| --- |
| **BẢNG CHI TIẾT KÈM THEO VĂN BẢN MỜI THAM GIA THÀU BÁO GIÁ** |
| **CÔNG TRÌNH: TRẠM Y TẾ PHƯỜNG LỐC TIẾN** |
| **HẠNG MỤC: SỬA CHỮA, SƠN DẶM VÀ SƠN TOÀN BỘ MỘT SỐ VỊ TRÍ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI TRẠM Y TẾ** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Đơn vị** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** | |
| [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | |
| 1. **Sửa chữa, sơn dặm và sơn toàn bộ các vị trí tường bên trong nhà và bên ngoài nhà TYT bị hõng, mốc** | | | | | | | |
| 1 | Tại phòng tiêm ngừa trên lầu, cạo hết các vị trí bị bong tróc, hư để trác lại và sơn nước toàn bộ tường bên trong phòng. |  |  |  |  | |
| 2 | Vách tường mặt tiền bên ngoài trạm Y tế cạo các vị trí mốc và sơn nước lại toàn bộ |  |  |  |  | |
| 3 | Sơn dặm laị các tường bên ngoài của các phòng làm việc kể cả khu vực cầu thang với độ cao từ chân lên, cao 1,5m |  |  |  |  | |
| 4 | Sơn dặm tường bên trong của phòng làm việc tại tầng trệt từ chân tường lên, cao 1,5m. Cạo sơn dặm góc phòng cấp cứu bị mốc mỗi bên 0,5m. |  |  |  |  | |
| 5 | Sơn dặm tường bên ngoài của hai bên hông TYT từ chân tường lên, cao 2m; Sơn dặm lại phần tường của sảnh lồi ra trên lầu |  |  |  |  | |
| **Tổng cộng báo giá sửa chữa:** | | | | | |  | |
| **Số tiền bằng chữ:** | | | | | | | |

*………ngày tháng năm 2024*

**Đại diên đơn vị báo giá**